電気防食装置の点検表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
| 本体部等 | 電気防食装置の損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 電位測定 | 地下貯蔵タンク及び地下配管の対地電位 | 電位計測器による測定 |  |  |
| 電極 | 陽極発生電流 | 電位計測器による測定 |  |  |
| 外部電源方式の本体部 | 直流電源装置の作動状況 | 出力電圧・出力電流の確認 |  |  |

　備考　当該点検項目は「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」（平成２５年２月２２日付け消防危第２５号）による。