様式第４のリ（第４条、第５条関係）

（表）

給油取扱所構造設備明細書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 | |  | | | | | | | | | |
| 敷地面積 | | ㎡ | | | | | | | | | |
| 給油空地 | | 間口　　　　　　　　　　ｍ　奥行　　　　　　　　　　ｍ | | | | | | | | | |
| 注油空地 | | 有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・無 | | | | | | | | | |
| 空地の舗装 | | コンクリート・その他（　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | |
| 建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造 | | 階数 | | | 建築面積 | | | 水平投影面積 | | | |
| 階 | | | ㎡ | | | ㎡ | | | |
| 壁 | 柱 | | 床 | はり | | 屋根 | | 窓 | 出入口 |
|  |  | |  |  | |  | |  |  |
| 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造 | | 階数 | 延べ面積 | | 建築面積 | 壁 | | 柱 | | 床 | はり |
|  | ㎡ | | ㎡ |  | |  | |  |  |
| 上階の有無  （給油取扱所以外） | | 有（用途　　　　　　　　　　　　　　　）　・　無  （有の場合、屋根又はひさしの有無　有（　　ｍ）・無） | | | | | | | | | |
| 建築物の用途別面積 | 項目  用途 | 床または壁で区画された部分の１階の床面積 | | | | | 床又は壁で区画された部分（係員のみが出入りするものを除く。）の床面積（２階以上を含む。） | | | | |
| 第１号 | ㎡ | | | | |  | | | | |
| 第１号の２ | ㎡ | | | | | ㎡ | | | | |
| 第２号 | ㎡ | | | | | ㎡ | | | | |
| 第３号 | ㎡ | | | | | ㎡ | | | | |
| 第４号 | ㎡ | | | | |  | | | | |
| 第５号 | ㎡ | | | | |  | | | | |
| 計 | ㎡ | | | | | ㎡ | | | | |
| 周囲の塀又は壁 | | 構造等 | |  | | | 高　さ | | ｍ | | |
| はめごろし戸の有無　有（網入りガラス・その他（　　））・無 | | | | | | | | | |

（裏）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定給油設備等 | 項目  設備 | 形　　　式 | | 数 | 道路境界線  からの間隔 | | 敷地境界線  からの間隔 | |
| 固定給油設備 |  | |  | ｍ | | ｍ | |
| 固定注油設備 |  | |  | ｍ | | ｍ | |
| 固定給油設備以外の  給油設備 | | 給油配管及び（ホース機器・給油ホース車（　　　台））・給油タンク車 | | | | | | |
| 附随設備の概要 | |  | | | | | | |
| 電気設備 | |  | | | | | | |
| 消火設備 | |  | | | | | | |
| 警報設備 | |  | | | | | | |
| 避難設備 | |  | | | | | | |
| 事務所等その他  火 気 使 用 設 備 | |  | | | | | | |
| 滞留防止措置 | | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | |
| 流出防止措置 | | 排水溝及び油分離装置を設ける措置  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | |
| タンク設備 | | 専用タンク |  | | | 可燃性蒸気  回収設備 | | 有　・　無 |
| 廃油タンク等 |  | | | 簡易タンク | |  |
| 工事請負者  住　　所　　氏　　名 | | 電話 | | | | | | |

備考　１　この様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

３　建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第２５条の４第１項各号又は第２７条の３第３項各号に定める用途をいう。

４　専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書（様式第４のホ又は様式第４のへ）を添付すること。

様式第４のリ（第４条、第５条関係）

（表）

給油取扱所構造設備明細書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 | | 自動車用燃料油販売，灯油販売，これに伴うサービス業務及び物品販売業務 | | | | | | | | | |
| 敷地面積 | | ６００．０㎡ | | | | | | | | | |
| 給油空地 | | 間口　　　　３０　　　　ｍ　奥行　　　　　２０　　　ｍ | | | | | | | | | |
| 注油空地 | | 有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・無 | | | | | | | | | |
| 空地の舗装 | | コンクリート・その他（　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | |
| 建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造 | | 階数 | | | 建築面積 | | | 水平投影面積 | | | |
| 地上２階 | | | ２００．０㎡ | | | ３００．０㎡ | | | |
| 壁 | 柱 | | 床 | はり | | 屋根 | | 窓 | 出入口 |
| ブロ  ック | 鉄骨 | | ＲＣ | 鉄骨 | | スレ  ート | | 防火  設備 | 特定  防火設備 |
| 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造 | | 階数 | 延べ面積 | | 建築面積 | 壁 | | 柱 | | 床 | はり |
|  | ㎡ | | ㎡ |  | |  | |  |  |
| 上階の有無  （給油取扱所以外） | | 有（用途　　　　　　　　　　　　　　　）　・　無  （有の場合、屋根又はひさしの有無　有（　　ｍ）・無） | | | | | | | | | |
| 建築物の用途別面積 | 項目  用途 | 床または壁で区画された部分の１階の床面積 | | | | | 床又は壁で区画された部分（係員のみが出入りするものを除く。）の床面積（２階以上を含む。） | | | | |
| 第１号 | ０　　　　㎡ | | | | |  | | | | |
| 第１号の２ | ０　　　　㎡ | | | | | ５０．０　　　㎡ | | | | |
| 第２号 | １５０．０　　㎡ | | | | | ０　　　　　㎡ | | | | |
| 第３号 | ５０．０　　㎡ | | | | | ０　　　　　㎡ | | | | |
| 第４号 | ０　　　　㎡ | | | | |  | | | | |
| 第５号 | ０　　　　㎡ | | | | |  | | | | |
| 計 | ２００．０　　㎡ | | | | | ５０．０　　　㎡ | | | | |
| 周囲の塀又は壁 | | 構造等 | | コンクリートブロック | | | 高　さ | | ２ｍ以上 | | |
| はめごろし戸の有無　有（網入りガラス・その他（　　））・無 | | | | | | | | | |

（裏）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定給油設備等 | 項目  設備 | 形　　　式 | | 数 | 道路境界線  からの間隔 | | 敷地境界線  からの間隔 | |
| 固定給油設備 | Ａ○○―○○  Ｂ○○―○○ | | ２  ２ | ６．０ｍ  ６．０ｍ | | ５．０ｍ  ５．０ｍ | |
| 固定注油設備 | Ｋ○○―○○ | | １ | １２．０ｍ | | ３．０ｍ | |
| 固定給油設備以外の  給油設備 | | 給油配管及び（ホース機器・給油ホース車（　　　台））・給油タンク車　なし | | | | | | |
| 附随設備の概要 | | 洗車機 Ｎ○○―○○ 1 台  リフト Ｐ○○―○○ 1 台  コンプレッサー Ｃ○○―○○ 1 台 | | | | | | |
| 電気設備 | | 電気設備技術基準の規定のとおり | | | | | | |
| 消火設備 | | 第 ４ 種消火設備（○○大型消火器５０型）１個、  第 ５種消火設備（○○消火器１０型）５個 | | | | | | |
| 警報設備 | | 加入電話 | | | | | | |
| 避難設備 | | なし | | | | | | |
| 事務所等その他  火 気 使 用 設 備 | | 休憩室ガスコンロ 1 台 | | | | | | |
| 滞留防止措置 | | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | |
| 流出防止措置 | | 排水溝及び油分離装置を設ける措置  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | |
| タンク設備 | | 専用タンク | SF二重殻タンク  30kℓ 2 基 | | | 可燃性蒸気  回収設備 | | 有　・　無 |
| 廃油タンク等 | SF二重殻タンク  2kℓ 1 基 | | | 簡易タンク | | なし |
| 工事請負者  住　　所　　氏　　名 | | 衣東開発工業株式会社　○○工場  電話○○○○－○○－○○○○ | | | | | | |

備考　１　この様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

３　建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第２５条の４第１項各号又は第２７条の３第３項各号に定める用途をいう。

４　専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書（様式第４のホ又は様式第４のへ）を添付すること。