様式第６号（第１１条関係）
	急速充電設備

	燃料電池発電設備

	発電設備

	変電設備

	蓄電池設備

	年　　月　　日
衣浦東部広域連合消防長

	
	届出者
	

	
	住所
	

	
	氏名
	

	
	電話
	―　　　―

	防火

対象物
	所在地
	電話　　　　　　　　番

	
	名　称
	
	用途
	

	設置場所
	構　　　　造
	場　　　　所
	床　　面　　積

	
	
	屋内（　　階）　屋外
	
	㎡

	
	消防用設備等又は特殊消防用設備等
	
	不燃区画
	有・無
	換気設備
	有・無

	届出設備
	電　圧
	
	Ｖ
	全出力又は

蓄電池容量
	
	ｋＷ

	
	
	
	
	
	
	ｋＷｈ

	
	着工（予定）年月日
	
	竣工（予定）年月日
	

	
	設置の概要
	種別
	キュービクル式（屋内・屋外）・その他

	
	
	

	主任技術者氏名
	

	工事施工者
	住　所
	電話　　　　　　　　番

	
	氏　名
	

	※　　受　　　付　　　欄
	※　　経　　　過　　　欄

	
	

	備考　１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　電圧欄には、変電設備にあっては、一次電圧と、二次電圧の双方を記入すること。
４　全出力又は蓄電池容量の欄には、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては蓄電池容量（定格容量）を記入すること。

５　届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に転載して添付すること。

６　※印の欄は、記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。


様式第６号（第１１条関係）

	急速充電設備

	燃料電池発電設備

	発電設備

	変電設備

	蓄電池設備

	令和〇〇年〇〇月〇〇日
衣浦東部広域連合消防長

	
	届出者
	

	
	住所
	○○市○○町〇丁目○○番地

	
	氏名
	株式会社衣東　○○工場
○○工場長　衣東　次郎

	
	電話
	○○○○－○○－○○○○

	防火

対象物
	所在地
	○○市○○町〇丁目○○番地　　　電話（○○○○）○○－○○○○

	
	名　称
	株式会社衣東○○工場
	用途
	工場（１２項イ）

	設置場所
	構　　　　造
	場　　　　所
	床　　面　　積

	
	鉄骨
	屋内（　　階）　屋外
	100
	㎡

	
	消防用設備等又は特殊消防用設備等
	粉末ＡＢＣ消火器10型
	不燃区画
	有・無
	換気設備
	有・無

	届出設備
	電　圧
	２００
	Ｖ
	全出力又は

蓄電池容量
	２０８
	ｋＷ

	
	
	
	
	
	
	ｋＷｈ

	
	着工（予定）年月日
	令和〇〇年〇〇月〇〇日
	竣工（予定）年月日
	令和〇〇年〇〇月〇〇日

	
	設置の概要
	種別
	キュービクル式（屋内・屋外）・その他

	
	
	工場の非常用電源（別紙参照）

	主任技術者氏名
	衣東　三郎

	工事施工者
	住　所
	○○市○○町〇丁目○○番地　　電話　****-**-****　番

	
	氏　名
	衣浦電気株式会社　衣浦　四郎

	※　　受　　　付　　　欄
	※　　経　　　過　　　欄

	
	

	備考　１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　電圧欄には、変電設備にあっては、一次電圧と、二次電圧の双方を記入すること。
４　全出力又は蓄電池容量の欄には、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては蓄電池容量（定格容量）を記入すること。

５　届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に転載して添付すること。

６　※印の欄は、記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。



設置届出書





設置届出書





例








