様式第１６号（第１４条関係）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 少量危険物　貯蔵  指定可燃物　取扱い | | | | | 届　出　書 | | |
| 年　　月　　日  衣浦東部広域連合消防長 | | | | | | | | |
|  | | | 届出者 | | | |  | |
| 住所 | | | |  | |
| 氏名 | | | |  | |
| 電話 | | | | ―　　　― | |
| 貯蔵又は取扱いの場所 | 所在地 |  | | | | | | |
| 名　称 |  | | | | | | |
| 類、品名及び最大数量 | 類 | 品　名 | | | 最大貯蔵量 | | | 一日最大取扱数量 |
|  |  | | |  | | |  |
| 貯蔵又は取扱方法の概要 |  | | | | | | | |
| 貯蔵又は取扱場所の位置、構造及び設備の概要 |  | | | | | | | |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 |  | | | | | | | |
| 貯蔵又は取扱いの開始予定期日又は期間 |  | | | | | | | |
| その他必要な事項 |  | | | | | | | |
| ※　　受　　　付　　　欄 | | | | ※　　経　　　過　　　欄 | | | | |
|  | | | |  | | | | |

備考　１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　その他必要な事項欄には、消火準備の概要その他参考事項を記入すること。

４　※印の欄は、記入しないこと。

様式第１６号（第１４条関係）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 少量危険物　貯蔵  指定可燃物　取扱い | | | | | 届　出　書 | | |
| 令和○○年○○月○○日  衣浦東部広域連合消防長 | | | | | | | | |
|  | | | 届出者 | | | |  | |
| 住所 | | | | ○○市○○町〇丁目○○番地 | |
| 氏名 | | | | 株式会社衣浦東部　○○工場  ○○工場長　衣東　次郎 | |
| 電話 | | | | ○○○○―○○―○○○○ | |
| 貯蔵又は取扱いの場所 | 所在地 | ○○市○○町〇丁目○○番地 | | | | | | |
| 名　称 | 株式会社衣浦東部　○○工場 | | | | | | |
| 類、品名及び最大数量 | 類 | 品　名 | | | 最大貯蔵量 | | | 一日最大取扱数量 |
| 第４類 | 第３石油類 | | | １，４００ℓ | | | ５０ℓ／ｈ |
| 貯蔵又は取扱方法の概要 | 地下タンクから１階ボイラー室のサービスタンクに供給し、暖房用ボイラーで消費する。 | | | | | | | |
| 貯蔵又は取扱場所の位置、構造及び設備の概要 | 建物１階のボイラー室にサービスタンク（容量1,400ℓ）を設置する。※別添参照 | | | | | | | |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 | ＡＢＣ粉末消火器１０型１本 | | | | | | | |
| 貯蔵又は取扱いの開始予定期日又は期間 | 令和○○年○○月○○日 | | | | | | | |
| その他必要な事項 |  | | | | | | | |
| ※　　受　　　付　　　欄 | | | | ※　　経　　　過　　　欄 | | | | |
|  | | | |  | | | | |

備考　１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　その他必要な事項欄には、消火準備の概要その他参考事項を記入すること。

４　※印の欄は、記入しないこと。