## 表紙
[7 empty] | 検算者 |  | 設計者
工 事 設 計 書
工事名 |  |  | 衣浦東部広域連合事務所屋上防水改修工事（週休２日）
路線等の名称
工事場所 |  |  | 刈谷市小垣江町
設計金額 |  |  | 金 |  | 円
| 工事価格 |  |  | 金 | 円
| 消費税及び地方消費税の相当額 |  |  | 金 | 円 | ( 工事価格 × | 0.1 | )
工事概要
防水改修：688㎡
上記内容の改修工事一式

## 工事内訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衣浦東部広域連合事務所屋上防水改修工事（週休２日） | [5 empty] | （種目別内訳書）
直接工事費 | [5 empty] | 令和5年版公共建築工事積算基準適用
建築工事 | 別紙のとおり | 1 | 式 |  |  | 週休2日単価採用 （月単位）
計
共通費
共通仮設費 | 別紙のとおり | 1 | 式
現場管理費 | 別紙のとおり | 1 | 式
一般管理費等 | 別紙のとおり | 1 | 式
計
工事価格 |  | 1 | 式
消費税等相当額 |  | 1 | 式
工事費 |  | 1 | 式

## 工事内訳 (2)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衣浦東部広域連合事務所屋上防水改修工事（週休２日） | [5 empty] | （種目別内訳書）
建築工事 | 別紙のとおり | 1 | 式 |  |  | 令和5年版公共建築工事積算基準適用
計 | [5 empty] | 週休2日単価採用 （月単位）

## 種目
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建築工事 種目別内訳
直接工事費 | 別紙のとおり | 1 | 式
計

## 科目
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費 | [5 empty] | （科目別内訳書）
1.直接仮設費 | 別紙のとおり | 1 | 式
2.防水改修工事費 | 別紙のとおり | 1 | 式
3.発生材処分費 | 別紙のとおり | 1 | 式
計

## 細目別内訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1.直接仮設費
昇降用足場 | 運搬共 | 1 | 式
安全手摺 |  | 1 | 式
荷上げ費 |  | 1 | 式
整理清掃後片付け |  | 1 | 式
計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2.防水改修工事費
【1階屋根】
既存防水層撤去 | ｼｰﾄ防水 石綿含有 集積共 | 421 | ㎡
防水改修下地処理 | ｹﾚﾝ・清掃 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 421 | ㎡
塗膜防水 | X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 環境対応型 | 343 | ㎡
塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り等 環境対応型 | 78 | ㎡
脱気筒取付 | SUS製 | 4 | か所
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 横型 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 | 4 | か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え | 水切り金物取合い MS-2 20*10 既設撤去共 | 97.8 | ｍ
【2階屋根】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ １０～１５ＭＰａ | 267 | ㎡
既設伸縮目地撤去 処理 | 伸縮目地専用ｶﾞﾗｽ発泡骨材入り 樹脂ﾓﾙﾀﾙ処理 | 229 | ｍ
立上り押出成形ｾﾒ ﾝﾄﾊﾟﾈﾙ目地処理 | ﾊﾟﾈﾙ目地 ｼｰﾙ処理・絶縁ﾃｰﾌﾟ貼り | 21.8 | ㎡
防水改修下地処理 | ｹﾚﾝ・清掃 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 267 | ㎡
塗膜防水 | X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 環境対応型 | 245 | ㎡
塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り等 環境対応型 | 21.8 | ㎡
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2.防水改修工事費
脱気筒取付 | SUS製 | 3 | か所
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 横型 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 | 3 | か所
既設空調機ﾍﾞｰｽ金 物撤去 |  | 1 | か所
押出成形ｾﾒﾝﾄﾊﾟﾈﾙ 脱落部取付 |  | 1 | か所
配管支持架台一時 撤去復旧 | 架台ｺﾞﾑﾏｯﾄ撤去新設共 | 1 | 式
計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3.発生材処分費
発生材処分費 | 石綿含有材含む | 1 | 式
発生材運搬費 | 集積、積込共 石綿含有材含む | 1 | 式
計

## 積み上げ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費 | T=4.0ヵ月 以下含む | 1 | 式
準備費、仮設建物費、工事設備費、 環境安全費、動力用水光熱費
屋外整理清掃費、機械器具費、その 他
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1800 | 1 | 式
計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費 | T=4.0ヵ月 | 1 | 式
計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般管理費等 | T=4.0ヵ月 | 1 | 式
計