顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の泡消火設備（パッケージ型）点検表

| 点検項目 | | | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 措置年月日  及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作盤関係 | 制御盤 | | 周辺の状況確認 | 目視 |  |  |
| 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 電源装置 | | 電源灯の点灯状況 | 目視 |  |  |
| スイッチ類 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 開閉状況 | 目視 |  |  |
| ヒューズ類 | | 損傷、溶断等の有無 | 目視 |  |  |
| 結線接続 | | 端子の緩み、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
| 被覆の損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 起動装置 | 手動起動装置 | | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |
| 起動スイッチの損傷、標示の損傷 | 目視 |  |  |
| 加圧式消火薬剤貯蔵容器等 | 消火薬剤タンク | 本体 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
| 変形、損傷、腐食等の有無 | 目視 |  |  |
| 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
| 配管取付部の緩み等の有無 | 目視 |  |  |
| 安全装置 | 配管取付部の緩み等の有無 | 目視 |  |  |
| 加圧式消火薬剤貯蔵容器等 | タンク  消火薬剤 | 安全装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| バルブ類 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 開閉位置及び正常状態の確認 | 目視 |  |  |
| 加圧用ガス容器等 | 加圧用ガス容器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 容器弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| バルブ類 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 開閉位置及び正常状態の確認 | 目視 |  |  |
| 指示圧力計 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 指針の範囲、設定圧力値の指示確認 | 目視 |  |  |
| 圧力調整器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 配管等 | バルブ類 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 開閉位置及び正常状態の確認 | 目視 |  |  |
| 配管  （フレキ管を含む。） | | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
| 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
| 選  択  弁 | 本体 | | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 選  択  弁 | 本体 | | 開閉状況の確認 | 目視 |  |  |
| 放出口 | 泡放出口 | | 変液、損傷、腐食等の有無 | 目視 |  |  |
| 保護カバーの有無 | 目視 |  |  |
| 放射障害の有無（平常時の状況） | 目視 |  |  |
| その他 | | |  |  |  |  |

　備考　当該点検表は、セルフスタンド泡消火設備の定期点検に関する整備に係る調査報告書で作成されたもの。