様式第４のイ（第４条、第５条関係）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造所  一般取扱所 | | | | | | | | 構造設備明細書 | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 危険物の取扱作業の  内容 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製造所（一般取扱所）の敷地面積 | | | | | ㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築物の構造 | 階数 | | | |  | | 建築面積 | | | | ㎡ | | | | 延べ面積 | | | ㎡ | | |
| 壁 | | 延焼のおそれのある外壁 | | |  | | | 柱 | | |  | | | | 床 | | |  | |
| その他の壁 | | |  | | | はり | | |  | | | | 屋根 | | |  | |
| 窓 | | | | |  | | | 出入口 | | |  | | | | 階段 | | |  | |
| 建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造 | | | | | | 階数 | |  | | | 建築面積 | | | ㎡ | | | 延べ面積 | | | ㎡ |
| 建築物の構造概要 | | | | |  | | | | | | | | | |
| 設備の概要製造(取扱) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タンクの概要項第二十号の令第九条第一 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管 | | | |  | | | | | | 加圧設備 | | |  | | | | | | | |
| 加熱設備 | | | |  | | | | | | 乾燥設備 | | |  | | | | | | | |
| 貯留設備 | | | |  | | | | | | 電気設備 | | |  | | | | | | | |
| 換気、排出  の設備 | | | |  | | | | | | 静電気除去  設備 | | |  | | | | | | | |
| 避雷設備 | | | |  | | | | | | 警報設備 | | |  | | | | | | | |
| 消火設備 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事請負者  住所氏名 | | | | 電話 | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

３　令第９条第１項第２０号のタンクにあつては、構造設備明細書（様式第４のハ、様式第４のニ又は様式第４のホ）を添付すること。

様式第４のイ（第４条、第５条関係）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造所  一般取扱所 | | | | | | | | 構造設備明細書 | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | | 石油精製業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 危険物の取扱作業の  内容 | | | | | 原油タンクより原油を受入れ、精留塔で常圧常留して、幹性ガス、プロパンガス、ブタン、ナフサ、灯油、軽油、重油に分離し、次の工程（洗浄・脱硫）に送る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製造所（一般取扱所）の敷地面積 | | | | | ３，０００　　　　　　　　　　㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築物の構造 | 階数 | | | |  | | 建築面積 | | | | ㎡ | | | | 延べ面積 | | | ㎡ | | |
| 壁 | | 延焼のおそれのある外壁 | | |  | | | 柱 | | |  | | | | 床 | | |  | |
| その他の壁 | | |  | | | はり | | |  | | | | 屋根 | | |  | |
| 窓 | | | | |  | | | 出入口 | | |  | | | | 階段 | | |  | |
| 建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造 | | | | | | 階数 | |  | | | 建築面積 | | | ㎡ | | | 延べ面積 | | | ㎡ |
| 建築物の構造概要 | | | | |  | | | | | | | | | |
| 設備の概要製造(取扱) | | 塔　　　１０基、　　熱交換器　　　１０基、　　槽　　　５基、  加熱炉　　２基、　　ポンプ　　　　１３基、　　圧縮機　５基、  混合器　　１基、　　濾過器　　　　　５基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タンクの概要項第二十号の令第九条第一 | | ５００ℓ　ポンプサービスタンク　　 １３基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管 | | | | 鋼管（ＳＧＰ） | | | | | | 加圧設備 | | | ポンプ | | | | | | | |
| 加熱設備 | | | | 熱交換器、加熱炉 | | | | | | 乾燥設備 | | |  | | | | | | | |
| 貯留設備 | | | | 油分離装置付貯留設備 | | | | | | 電気設備 | | | 電気工作物に係る法令による | | | | | | | |
| 換気、排出  の設備 | | | |  | | | | | | 静電気除去  設備 | | | 第Ｄ種設置工事 | | | | | | | |
| 避雷設備 | | | | 避雷針(JISA4201-1992) | | | | | | 警報設備 | | | 加入電話 | | | | | | | |
| 消火設備 | | | | 第３種消火設備、第４種消火設備、第５種消火設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事請負者  住所氏名 | | | | 株式会社衣東○○製造所　　　電話○○○○－○○－○○○○ | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

３　令第９条第１項第２０号のタンクにあつては、構造設備明細書（様式第４のハ、様式第４のニ又は様式第４のホ）を添付すること