様式第３号（第４条関係）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工　　事　　計　　画　　書   |  |  | | --- | --- | | 工事の概要 |  | | 火災予防上の措置 |  | | 工事着工予定日 |  | | 工事完了予定日 |  | | その他必要事項 |  | |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　２　火災予防上の措置欄は、防炎シート又はへい等による遮へい、消火器の備えつけ、危険物取扱者の立会い等について記載すること。

様式第３号（第４条関係）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工　　事　　計　　画　　書   |  |  | | --- | --- | | 工事の概要 | 固定給油設備及び固定注油設備（計２基）の更新  及びアイランドの拡張工事 | | 火災予防上の措置 | １ 工事中は、必ず危険物保安監督者（危険物取扱者）が立会うと共に、工事中の安全管理について工事関係者に対し必要な指示を与える。  ２ 工事場所に粉末消火器を２本、何時でも使用できるよう配置する。  ３ 仮使用承認済の表示板を見やすい箇所に掲示する。  ４ 工事部分と仮使用部分とを防炎シートにて区分する。  ５ 防火上危険と判断すれば直ちに工事を中止する。  ６ その他火災予防上、必要な事項を厳守する。  ７ 南海トラフ地震に関する情報を覚知した場合は、別紙のとおり措置を行う。 | | 工事着工予定日 | 許可後 | | 工事完了予定日 | 着工後○○日 | | その他必要事項 | 施行業者名　衣東開発工業株式会社  工事責任者　衣東太郎  緊急時連絡先　○○○－○○○○－○○○○ | |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　２　火災予防上の措置欄は、防炎シート又はへい等による遮へい、消火器の備えつけ、危険物取扱者の立会い等について記載すること。