（表）

誘　導　灯　着　工　届　出　書

| 年 月 日 衣浦東部広域連合消防長 届出者 住所 （法人の場合は､名称及び代表者氏名） 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 |  |  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 名 称 |  |  |  |  | 用 途 |  |  |  |
|  |  |  | 構 造 | 造 階 |  |  |  | 延面積 |  | ㎡ |  |
| 工事施工者 | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏 名 （法人の場合は 名称及び代表者名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区 分 |  |  |  | Ａ 級 | Ｂ 級 |  |  |  |  |  | Ｃ 級 |
| 避難口誘導灯 |  |  | 普通形 | 個 | 個（ＢＨ形 個） |  |  |  |  |  | 個 |
|  |  |  | 点滅形等 | 個 |  |  |  |  |  |  | 個 |
| 通路誘導灯 |  |  | 普通形 | 個 | 個（ＢＨ形 個） |  |  |  |  |  | 個 |
|  |  |  | 階段等 | 個（非常用照明装置 個） |  |  |  |  |  |  |  |
| 客席誘導灯 |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号装置等 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常電源 |  |  |  | 蓄電池設備 ・ 自家発電設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘導灯の消灯 |  |  |  | 有（裏面事項を明記のこと ）・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事の種別 |  | １新設 ２増設 ３改修 ４移設 ５その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 着工予定日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 完成予定日 |  | 年 月 日 |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  |  |  |  | ※ 経過欄 |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　※印の欄は、記入しないこと。

（裏）

誘導灯の消灯に係る防火管理等について

●　自動点灯の場合

| 点 灯 方 式 |  |
| --- | --- |

●　手動点灯の場合

| 消灯する部分 |  |
| --- | --- |
| 消灯する誘導灯の種別 |  |
| 消灯する時間帯 |  |
| 点滅器等の場所 |  |
| 消灯操作責任者 |  |
| 誘導灯の消灯に 伴う防火管理等 |  |

例

（表）

誘　導　灯　着　工　届　出　書

| 令和〇〇年〇〇月〇〇日 衣浦東部広域連合消防長 届出者 住所 ○○市○○町〇丁目○○番地 （法人の場合は､名称及び代表者氏名） 株式会社衣東 氏名 代表取締役 衣東 次郎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 |  |  | 所在地 | ○○市○○町〇丁目○○番地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 名 称 | 株式会社衣東 事務所棟 |  |  |  | 用 途 |  | 事務所（１５項） |  |
|  |  |  | 構 造 | 鉄骨 造 ２ 階 |  |  |  | 延面積 |  | 500 ㎡ |  |
| 工事施工者 | 住 所 |  |  | ○○市○○町〇丁目○○番地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏 名 （法人の場合は 名称及び代表者名） |  |  | 衣東開発株式会社 東部 一郎 電話（****）**-**** |  |  |  |  |  |  |  |
| 区 分 |  |  |  | Ａ 級 | Ｂ 級 |  |  |  |  |  | Ｃ 級 |
| 避難口誘導灯 |  |  | 普通形 | 個 | ２ 個（ＢＨ形 個） |  |  |  |  |  | ３ 個 |
|  |  |  | 点滅形等 | 個 |  |  |  |  |  |  | 個 |
| 通路誘導灯 |  |  | 普通形 | 個 | １ 個（ＢＨ形 個） |  |  |  |  |  | 個 |
|  |  |  | 階段等 | 個（非常用照明装置 個） |  |  |  |  |  |  |  |
| 客席誘導灯 |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号装置等 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常電源 |  |  |  | 蓄電池設備 ・ 自家発電設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘導灯の消灯 |  |  |  | 有（裏面事項を明記のこと ）・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事の種別 |  | １新設 ２増設 ３改修 ４移設 ５その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 着工予定日 |  | 令和○年○○月○○日 |  |  |  |  | 完成予定日 |  | 令和○年○○月○○日 |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  |  |  |  | ※ 経過欄 |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　※印の欄は、記入しないこと。

例

（裏）

誘導灯の消灯に係る防火管理等について

●　自動点灯の場合

| 点 灯 方 式 | 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯 |
| --- | --- |

●　手動点灯の場合

| 消灯する部分 | 事務所棟 |
| --- | --- |
| 消灯する誘導灯の種別 | 避難口誘導灯 |
| 消灯する時間帯 | 休業日（無人） |
| 点滅器等の場所 | 守衛室防災センター |
| 消灯操作責任者 | 守衛室当直長 |
| 誘導灯の消灯に 伴う防火管理等 | 誘導灯消灯前に防火対象物の巡視及び放送による周知を行う。 |