様式４のへ（第４条、第５条関係）

簡易タンク貯蔵所構造設備明細書

|  |  |
| --- | --- |
| 事業の概要 |  |
| 専用室の構造 | 壁 | 延焼のおそれのある外壁 |  | 床 |  |
| その他の壁 |  | 屋根 |  |
| 出入口 | （しきい高さ　　cm） | その他 |  |
| タンクの構造、設備 | 形状 |  | 寸法 |  |
| 容量 |  | 材質、板厚 |  |
| 通気管 |  | 給油、注油設備 |  |
| タンクの固定方法 |  |
| 採光、照明設備 |  |
| 換気、排気の設備 |  |
| 消火設備 |  |
| 工事請負者住所氏名 | 　　　　　　　　　　　　電話 |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式４のへ（第４条、第５条関係）

簡易タンク貯蔵所構造設備明細書

|  |  |
| --- | --- |
| 事業の概要 | 農機具への給油，小分け販売 |
| 専用室の構造 | 壁 | 延焼のおそれのある外壁 | ＲＣ造（耐火構造） | 床 | コンクリート造 |
| その他の壁 | ＲＣ造（耐火構造） | 屋根 | ＲＣ造（耐火構造） |
| 出入口 | 防火設備（しきい高さ２０cm） | その他 | 床面積　２０㎡ |
| タンクの構造、設備 | 形状 | 横置円筒型 | 寸法 | 同長 ○○○ｍｍ 内径 ○○○ｍｍ 鏡出 ○○○ｍｍ 全長 ○○○ｍｍ |
| 容量 | ６００ℓ | 材質、板厚 | 材質 SS400 板厚 3.2mm |
| 通気管 | 内径 25mm | 給油、注油設備 | 固定給油設備 |
| タンクの固定方法 | 車止め |
| 採光、照明設備 | 電灯（安全増防爆構造）1 基 |
| 換気、排気の設備 | 自動強制排出設備 1 基 |
| 消火設備 | 第 5 種消火設備（○○消火器 10 型）1 個 |
| 工事請負者住所氏名 | 　　　　　　　　　　　　電話 |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。