様式４のへ（第４条、第５条関係）

簡易タンク貯蔵所構造設備明細書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 | | |  | | | | | | |
| 専用室の構造 | 壁 | 延焼のおそれのある外壁 | | |  | | 床 |  | |
| その他の壁 | | |  | | 屋根 |  | |
| 出入口 | | | （しきい高さ　　cm） | | | その他 |  | |
| タンクの構造、設備 | 形状 | | |  | | 寸法 | | |  |
| 容量 | | |  | | 材質、板厚 | | |  |
| 通気管 | | |  | | 給油、注油設備 | | |  |
| タンクの固定方法 | | | |  | | | | | |
| 採光、照明設備 | | | |  | | | | | |
| 換気、排気の設備 | | | |  | | | | | |
| 消火設備 | | | |  | | | | | |
| 工事請負者住所氏名 | | | | 電話 | | | | | |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式４のへ（第４条、第５条関係）

簡易タンク貯蔵所構造設備明細書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 | | | 農機具への給油，小分け販売 | | | | | | |
| 専用室の構造 | 壁 | 延焼のおそれのある外壁 | | | ＲＣ造  （耐火構造） | | 床 | コンクリート造 | |
| その他の壁 | | | ＲＣ造  （耐火構造） | | 屋根 | ＲＣ造  （耐火構造） | |
| 出入口 | | | 防火設備  （しきい高さ２０cm） | | | その他 | 床面積　２０㎡ | |
| タンクの構造、設備 | 形状 | | | 横置円筒型 | | 寸法 | | | 同長 ○○○ｍｍ  内径 ○○○ｍｍ  鏡出 ○○○ｍｍ  全長 ○○○ｍｍ |
| 容量 | | | ６００ℓ | | 材質、板厚 | | | 材質 SS400  板厚 3.2mm |
| 通気管 | | | 内径 25mm | | 給油、注油設備 | | | 固定給油設備 |
| タンクの固定方法 | | | | 車止め | | | | | |
| 採光、照明設備 | | | | 電灯（安全増防爆構造）1 基 | | | | | |
| 換気、排気の設備 | | | | 自動強制排出設備 1 基 | | | | | |
| 消火設備 | | | | 第 5 種消火設備（○○消火器 10 型）1 個 | | | | | |
| 工事請負者住所氏名 | | | | 電話 | | | | | |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。