様式第4のリ（第4条、第5条関係）

（表）

給油取扱所構造設備明細書

|  |  |
| --- | --- |
| 事業の概要 |  |
| 敷地面積 |  | ㎡ |  |
| 給油空地 | 間口 |  | ｍ　 奥行 |  | ｍ |
| 注油空地 | 有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・ 無 |
| 空地の舗装 | コンクリート・その他（　　　　　　　　） |
| 建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造 | 階数 | 建築面積 | 水平投影面積 |
|  | 階 |  | ㎡ |  | ㎡ |
| 壁 | 柱 | 床 | はり | 屋根 | 窓 | 出入口 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造 | 階数 | 延べ面積 | 建築面積 | 壁 | 柱 | 床 | はり |
|  | ㎡ | ㎡ |  |  |  |  |
| 上階の有無(給油取扱所以外) | 有（用途 ・ 無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ・ 無（有の場合、屋根又はひさしの有無 　　有（　　　 m） ・ 無） |
| 　　建築物の用途別面積 | 項目 用途 | 床又は壁で区画された部分の 1 階の床面積 | 床又は壁で区画された部分（係員のみが出入りするものを除く。）の床面積（2 階以上を含む。） |
| 第１号 |  | ㎡ |  |
| 第２号 |  | ㎡ |  | 　　㎡ |
| 第３号 |  | ㎡ |  | 　　㎡ |
| 第４号 |  | ㎡ |  |
| 第５号 |  | ㎡ |  |
| 第６号 |  | ㎡ |  | 　　㎡ |
| 計 |  | ㎡ |  | 　　㎡ |
| 周囲の塀又は壁 | 構造等 |  | 高さ |  | 　　ｍ |
| はめごろし戸の有無　有（網入りガラス ・ その他（　　）） ・ 無 |

（裏）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定給油設備等 | 項 目設 備 | 型　　式 | 数 | 道路境界線からの間隔 | 敷地境界線からの間隔 |
| 固定給油設備 |  |  |  | ｍ |  | ｍ |
| 固定注油設備 |  |  |  | ｍ |  | ｍ |
| 固定給油設備以外の給油設備＠＠＠ | 給油配管及び(ホース機器・給油ホース車(　台))・給油タンク車 |
| 附随設備の概要 |  |
| 電気設備 |  |
| 消火設備 |  |
| 警報設備 |  |
| 避難設備 |  |
| 事務所等その他火気使用設備＠＠＠ |  |
| 滞留防止措置 | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) |
| 流出防止措置 | 排水溝及び油分離装置を設ける措置その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) |
| タンク設備 | 専用タンク |  | 可燃性蒸気回収設備＠ | 有・無 |
| 廃油タンク等 |  | 簡易タンク |  |
| 工事請負者住所氏名 |  |
| 　　　　　　　　　　　　　電話 |

備考1　この様式の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2　建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合の

み記入すること。

3　建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。

4　専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書(様式第4のホ又は様式第4のヘ)を添付すること。

様式第4のリ（第4条、第5条関係）

（表）

給油取扱所構造設備明細書

|  |  |
| --- | --- |
| 事業の概要 | 自動車用燃料油販売，灯油販売，これに伴うサービス業務及び物品販売業務 |
| 敷地面積 | ６００．０ | ㎡ |  |
| 給油空地 | 間口 | ３０ | ｍ　 奥行 | ２０ | ｍ |
| 注油空地 | 有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・ 無 |
| 空地の舗装 | コンクリート・その他（　　　　　　　　） |
| 建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造 | 階数 | 建築面積 | 水平投影面積 |
| 地上２ | 階 | ２００．０ | ㎡ | ３００．０ | ㎡ |
| 壁 | 柱 | 床 | はり | 屋根 | 窓 | 出入口 |
| ブロック | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | 鉄骨 | スレート | 防火設備 | 特定防火設備 |
| 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造 | 階数 | 延べ面積 | 建築面積 | 壁 | 柱 | 床 | はり |
|  | ㎡ | ㎡ |  |  |  |  |
| 上階の有無(給油取扱所以外) | 有（用途 ・ 無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ・ 無（有の場合、屋根又はひさしの有無 　　有（　　　 m） ・ 無） |
| 　　建築物の用途別面積 | 項目 用途 | 床又は壁で区画された部分の 1 階の床面積 | 床又は壁で区画された部分（係員のみが出入りするものを除く。）の床面積（2 階以上を含む。） |
| 第１号 | 0 | ㎡ |  |
| 第２号 | 50.0 | ㎡ | 0 | 　　㎡ |
| 第３号 | 150.0 | ㎡ | 0 | 　　㎡ |
| 第４号 | 0 | ㎡ |  |
| 第５号 | 0 | ㎡ |  |
| 第６号 | 0 | ㎡ | 50.0 | 　　㎡ |
| 計 | 200.0 | ㎡ | 50.0 | 　　㎡ |
| 周囲の塀又は壁 | 構造等 | 鉄筋コンクリート造 | 高さ | 2 | 　　ｍ |
| はめごろし戸の有無　有（網入りガラス ・ その他（　　）） ・ 無 |

（裏）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定給油設備等 | 項 目設 備 | 型　　式 | 数 | 道路境界線からの間隔 | 敷地境界線からの間隔 |
| 固定給油設備 | Ｇ○○―○○Ｋ○○―○○ | ２２ | 6.06.0 | ｍｍ | 5.05.0 | ｍｍ |
| 固定注油設備 | Ｔ○○―○○ | １ | 12.0 | ｍ | 3.0 | ｍ |
| 固定給油設備以外の給油設備＠＠＠ | 給油配管及び(ホース機器・給油ホース車(　台))・給油タンク車なし |
| 附随設備の概要 | 洗車機 Ｎ○○―○○ 1 台 リフト Ｐ○○―○○ 1 台 コンプレッサー Ｃ○○―○○ 1 台 |
| 電気設備 | 電気設備技術基準の規定のとおり |
| 消火設備 | 第４種消火設備（○○大型消火器５０型）１個第５種消火設備（○○消火器１０型）５個 |
| 警報設備 | 加入電話 |
| 避難設備 | なし |
| 事務所等その他火気使用設備＠＠＠ | 休憩室ガスコンロ 1 台 |
| 滞留防止措置 | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) |
| 流出防止措置 | 排水溝及び油分離装置を設ける措置その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) |
| タンク設備 | 専用タンク | SF二重殻タンク30kℓ 2 基 | 可燃性蒸気回収設備＠ | 有・無 |
| 廃油タンク等 | SF二重殻タンク 2kℓ 1 基 | 簡易タンク | なし |
| 工事請負者住所氏名 | 衣東開発工業株式会社　○○工場 |
| 　　　　　　　　　　　　　電話○○○○－○○－○○○○ |

備考1　この様式の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2　建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合の

み記入すること。

3　建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。

4　専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書(様式第4のホ又は様式第4のヘ)を添付すること。