様式第4のリ（第4条、第5条関係）

（表）

給油取扱所構造設備明細書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷地面積 | |  | | | | | | ㎡ | | |  | | | | | | |
| 給油空地 | | 間口 |  | | | | | ｍ　 奥行 | | |  | | | | | ｍ | |
| 注油空地 | | 有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・ 無 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空地の舗装 | | コンクリート・その他（　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築物の給油取扱  所の用に供する部  分の構造 | | 階数 | | | | | 建築面積 | | | | | | | 水平投影面積 | | | |
|  | | | | 階 |  | | | | | ㎡ | |  | | | ㎡ |
| 壁 | | | 柱 | | 床 | | | はり | | | | 屋根 | 窓 | 出入口 | |
|  | | |  | |  | | |  | | | |  |  |  | |
| 建築物の一部に給  油取扱所を設ける  場合の建築物の構  造 | | 階数 | | | 延べ面積 | | 建築面積 | | | 壁 | | | | 柱 | 床 | はり | |
|  | | | ㎡ | | ㎡ | | |  | | | |  |  |  | |
| 上階の有無  (給油取扱所以外) | | 有（用途 ・ 無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ・ 無  （有の場合、屋根又はひさしの有無 　　有（　　　 m） ・ 無） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築物の用途別面積 | 項目  用途 | 床又は壁で区画された部  分の 1 階の床面積 | | | | | | | | 床又は壁で区画された部分（係員  のみが出入りするものを除く。）  の床面積（2 階以上を含む。） | | | | | | | |
| 第１号 |  | | | | | | | ㎡ |  | | | | | | | |
| 第２号 |  | | | | | | | ㎡ |  | | | | | | ㎡ | |
| 第３号 |  | | | | | | | ㎡ |  | | | | | | ㎡ | |
| 第４号 |  | | | | | | | ㎡ |  | | | | | | | |
| 第５号 |  | | | | | | | ㎡ |  | | | | | | | |
| 第６号 |  | | | | | | | ㎡ |  | | | | | | ㎡ | |
| 計 |  | | | | | | | ㎡ |  | | | | | | ㎡ | |
| 周囲の塀又は壁 | | 構造等 | |  | | | | | | 高さ | | |  | | | ｍ | |
| はめごろし戸の有無　有（網入りガラス ・ その他（　　）） ・ 無 | | | | | | | | | | | | | | | |

（裏）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定給油設備等 | 項 目  設 備 | 型　　式 | | 数 | 道路境界線  からの間隔 | | | | 敷地境界線  からの間隔 | |
| 固定給油設備 |  | |  |  | | ｍ | |  | ｍ |
| 固定注油設備 |  | |  |  | | ｍ | |  | ｍ |
| 固定給油設備以外  の給油設備＠＠＠ | | 給油配管及び(ホース機器・給油ホース車(　台))・給油タンク車 | | | | | | | | |
| 附随設備の概要 | |  | | | | | | | | |
| 電気設備 | |  | | | | | | | | |
| 消火設備 | |  | | | | | | | | |
| 警報設備 | |  | | | | | | | | |
| 避難設備 | |  | | | | | | | | |
| 事務所等その他火  気使用設備＠＠＠ | |  | | | | | | | | |
| 滞留防止措置 | | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置  その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) | | | | | | | | |
| 流出防止措置 | | 排水溝及び油分離装置を設ける措置  その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) | | | | | | | | |
| タンク設備 | | 専用タンク |  | | | 可燃性蒸気  回収設備＠ | | 有・無 | | |
| 廃油タンク等 |  | | | 簡易タンク | |  | | |
| 工事請負者  住所氏名 | |  | | | | | | | | |
| 電話 | | | | | | | | |

備考1　この様式の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2　建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合の

み記入すること。

3　建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。

4　専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書(様式第4のホ又は様式第4のヘ)を添付すること。

様式第4のリ（第4条、第5条関係）

（表）

給油取扱所構造設備明細書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 | | 自動車用燃料油販売，灯油販売，これに伴うサービス業務及び物品販売業務 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷地面積 | | ６００．０ | | | | | | ㎡ | | |  | | | | | | |
| 給油空地 | | 間口 | ３０ | | | | | ｍ　 奥行 | | | ２０ | | | | | ｍ | |
| 注油空地 | | 有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・ 無 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空地の舗装 | | コンクリート・その他（　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築物の給油取扱  所の用に供する部  分の構造 | | 階数 | | | | | 建築面積 | | | | | | | 水平投影面積 | | | |
| 地上２ | | | | 階 | ２００．０ | | | | | ㎡ | | ３００．０ | | | ㎡ |
| 壁 | | | 柱 | | 床 | | | はり | | | | 屋根 | 窓 | 出入口 | |
| ブロック | | | 鉄骨 | | 鉄筋コンクリート | | | 鉄骨 | | | | スレ  ート | 防火  設備 | 特定  防火設備 | |
| 建築物の一部に給  油取扱所を設ける  場合の建築物の構  造 | | 階数 | | | 延べ面積 | | 建築面積 | | | 壁 | | | | 柱 | 床 | はり | |
|  | | | ㎡ | | ㎡ | | |  | | | |  |  |  | |
| 上階の有無  (給油取扱所以外) | | 有（用途 ・ 無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ・ 無  （有の場合、屋根又はひさしの有無 　　有（　　　 m） ・ 無） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築物の用途別面積 | 項目  用途 | 床又は壁で区画された部  分の 1 階の床面積 | | | | | | | | 床又は壁で区画された部分（係員  のみが出入りするものを除く。）  の床面積（2 階以上を含む。） | | | | | | | |
| 第１号 | 0 | | | | | | | ㎡ |  | | | | | | | |
| 第２号 | 50.0 | | | | | | | ㎡ | 0 | | | | | | ㎡ | |
| 第３号 | 150.0 | | | | | | | ㎡ | 0 | | | | | | ㎡ | |
| 第４号 | 0 | | | | | | | ㎡ |  | | | | | | | |
| 第５号 | 0 | | | | | | | ㎡ |  | | | | | | | |
| 第６号 | 0 | | | | | | | ㎡ | 50.0 | | | | | | ㎡ | |
| 計 | 200.0 | | | | | | | ㎡ | 50.0 | | | | | | ㎡ | |
| 周囲の塀又は壁 | | 構造等 | | 鉄筋コンクリート造 | | | | | | 高さ | | | 2 | | | ｍ | |
| はめごろし戸の有無　有（網入りガラス ・ その他（　　）） ・ 無 | | | | | | | | | | | | | | | |

（裏）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定給油設備等 | 項 目  設 備 | 型　　式 | | 数 | 道路境界線  からの間隔 | | | | 敷地境界線  からの間隔 | |
| 固定給油設備 | Ｇ○○―○○  Ｋ○○―○○ | | ２  ２ | 6.0  6.0 | | ｍ  ｍ | | 5.0  5.0 | ｍｍ |
| 固定注油設備 | Ｔ○○―○○ | | １ | 12.0 | | ｍ | | 3.0 | ｍ |
| 固定給油設備以外  の給油設備＠＠＠ | | 給油配管及び(ホース機器・給油ホース車(　台))・給油タンク車  なし | | | | | | | | |
| 附随設備の概要 | | 洗車機 Ｎ○○―○○ 1 台  リフト Ｐ○○―○○ 1 台  コンプレッサー Ｃ○○―○○ 1 台 | | | | | | | | |
| 電気設備 | | 電気設備技術基準の規定のとおり | | | | | | | | |
| 消火設備 | | 第４種消火設備（○○大型消火器５０型）１個  第５種消火設備（○○消火器１０型）５個 | | | | | | | | |
| 警報設備 | | 加入電話 | | | | | | | | |
| 避難設備 | | なし | | | | | | | | |
| 事務所等その他火  気使用設備＠＠＠ | | 休憩室ガスコンロ 1 台 | | | | | | | | |
| 滞留防止措置 | | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置  その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) | | | | | | | | |
| 流出防止措置 | | 排水溝及び油分離装置を設ける措置  その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) | | | | | | | | |
| タンク設備 | | 専用タンク | SF二重殻タンク  30kℓ 2 基 | | | 可燃性蒸気  回収設備＠ | | 有・無 | | |
| 廃油タンク等 | SF二重殻タンク  2kℓ 1 基 | | | 簡易タンク | | なし | | |
| 工事請負者  住所氏名 | | 衣東開発工業株式会社　○○工場 | | | | | | | | |
| 電話○○○○－○○－○○○○ | | | | | | | | |

備考1　この様式の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2　建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合の

み記入すること。

3　建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。

4　専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書(様式第4のホ又は様式第4のヘ)を添付すること。