様式第５号（第１１条関係）

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー

設置届出書

給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備

ヒートポンプ冷暖房機

火花を生ずる設備・放電加工機

| 年 月 日 衣浦東部広域連合消防長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 届出者 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  | ― ― |  |  |  |  |  |
| 防火 対象物 | 所在地 |  | 電話 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 主要用途 |  |  |  |  |  |
| 設置 場所 | 用 途 |  |  |  | 床面積 | ㎡ |  |  |  | 消防用設備等又は特殊消防設備等 |  |  |  |  |
|  | 構 造 |  |  |  | 階 層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 届 出 設 備 | 設備の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 着工(予定)年月日 |  |  |  |  |  |  | 竣工(予定)年月日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用する燃料・熱源・加工液 |  |  | 種 類 |  |  |  |  |  |  | 使 用 量 |  |  |  |
|  | 安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取扱責任者の職氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施工者 |  | 住 所 |  | 電話 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。 ３ 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。 ４ 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。 ５ 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。 ６ ※印の欄は、記入しないこと。 ７ 当該設備の設計図書を添付すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

例

様式第５号（第１１条関係）

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー

設置届出書

給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備

ヒートポンプ冷暖房機

火花を生ずる設備・放電加工機

| 令和〇〇年〇〇月〇〇日 衣浦東部広域連合消防長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 届出者 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  | ○○市○○町〇丁目○○番地 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氏名 |  |  | 株式会社衣東 ○○工場 ○○工場長 衣東 次郎 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  | ○○○○―○○―○○○○ |  |  |  |  |  |
| 防火 対象物 | 所在地 |  | ○○市○○町〇丁目○○番地 電話 ****-**-**** 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称 |  | 株式会社衣東○○工場 |  |  |  |  |  | 主要用途 |  |  | 工場（１２項イ） |  |  |
| 設置 場所 | 用 途 |  | 工場 |  | 床面積 | 3,000㎡ |  |  |  | 消防用設備等又は特殊消防設備等 |  |  |  | 粉末 消火設備 |
|  | 構 造 |  | 鉄骨 |  | 階 層 | １階 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 届 出 設 備 | 設備の種類 |  |  |  | ボイラー室 １基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 着工(予定)年月日 |  |  |  | Ｒ○年○月○日 |  |  | 竣工(予定)年月日 |  |  |  |  | Ｒ○年○月○日 |  |
|  | 設備の概要 |  |  | ※型式等を記入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用する燃料・熱源・加工液 |  |  | 種 類 |  |  |  |  |  |  | 使 用 量 |  |  |  |
|  |  |  |  | ＬＰＧ |  |  |  |  |  |  | ３０万kcl/ｈ |  |  |  |
|  | 安全装置 |  |  | 燃焼安全装置等（別添資料のとおり） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取扱責任者の職氏名 |  |  |  | 衣東 三郎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施工者 |  | 住 所 |  | ○○市○○町〇丁目○○番地 電話 ****-**-**** 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏 名 |  | 衣浦ガス株式会社 衣浦 五郎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。 ３ 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。 ４ 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。 ５ 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。 ６ ※印の欄は、記入しないこと。 ７ 当該設備の設計図書を添付すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |