|  |  |  |  |  |  |  |  | 急速充電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料電池発電設備 設置届出書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 発電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 変電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 衣浦東部広域連合消防長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 届出者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  | ― ― |  |  |  |  |  |  |
| 防火 対象物 | 所在地 |  |  | 電話 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 | 構 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場 所 |  |  |  |  |  |  | 床 面 積 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋内（ 階） 屋外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |
|  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不燃区画 |  |  |  |  |  | 有・無 | 換気設備 |  | 有・無 |  |  |
| 届出設備 | 電 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ | 全出力又は 蓄電池容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＷ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＷｈ |  |
|  | 着工（予定）年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工（予定）年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置の概要 |  |  |  |  | 種別 |  |  |  | キュービクル式（屋内・屋外）・その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主任技術者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施工者 |  | 住 所 |  |  |  |  | 電話 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。 ３ 電圧欄には、変電設備にあっては、一次電圧と、二次電圧の双方を記入すること。 ４ 全出力又は蓄電池容量の欄には、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては蓄電池容量（定格容量）を記入すること。 ５ 届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に転載して添付すること。 ６ ※印の欄は、記入しないこと。 ７ 当該設備の設計図書を添付すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 急速充電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料電池発電設備 設置届出書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 発電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 変電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 令和〇〇年〇〇月〇〇日 衣浦東部広域連合消防長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 届出者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  | ○○市○○町〇丁目○○番地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 株式会社衣東 ○○工場 ○○工場長 衣東 次郎 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  | ○○○○－○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |
| 防火 対象物 | 所在地 |  |  | ○○市○○町〇丁目○○番地 電話（○○○○）○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称 |  |  | 株式会社衣東○○工場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用途 |  | 工場（１２項イ） |  |  |  |  |
| 設置場所 | 構 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場 所 |  |  |  |  |  |  | 床 面 積 |  |  |  |  |
|  | 鉄骨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋内（ 階） 屋外 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | ㎡ |
|  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等 |  |  |  |  |  |  | 粉末ＡＢＣ消火器10型 |  |  |  | 不燃区画 |  |  |  |  |  | 有・無 | 換気設備 |  | 有・無 |  |  |
| 届出設備 | 電 圧 |  | ２００ |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ | 全出力又は 蓄電池容量 |  |  |  |  |  | ２０８ |  |  |  | ｋＷ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＷｈ |  |
|  | 着工（予定）年月日 |  |  |  |  |  |  |  | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |  |  |  |  |  | 竣工（予定）年月日 |  |  |  |  | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |  |  |  |
|  | 設置の概要 |  |  |  |  | 種別 |  |  |  | キュービクル式（屋内・屋外）・その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工場の非常用電源（別紙参照） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主任技術者氏名 |  |  |  |  | 衣東 三郎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施工者 |  | 住 所 |  |  |  |  | ○○市○○町〇丁目○○番地 電話 ****-**-**** 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 衣浦電気株式会社 衣浦 四郎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。 ３ 電圧欄には、変電設備にあっては、一次電圧と、二次電圧の双方を記入すること。 ４ 全出力又は蓄電池容量の欄には、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては蓄電池容量（定格容量）を記入すること。 ５ 届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に転載して添付すること。 ６ ※印の欄は、記入しないこと。 ７ 当該設備の設計図書を添付すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

例