様式第１７号（第１４条関係）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 少量危険物　貯蔵指定可燃物　取扱い | 廃　止　届　出　書 |
| 年　　月　　日　衣浦東部広域連合消防長 |
|  | 届出者 |  |
| 　住所 |  |
| 　氏名 |  |
| 　電話 | ―　　　― |
| 貯蔵又は取扱いの場所 | 所在地 |  |
| 名称 |  |
| 類、品名及び最大数量 | 類 | 品　名 | 最大貯蔵量 | 一日最大取扱数量 |
|  |  |  |  |
| 貯蔵又は取扱方法の概要 |  |
| 貯蔵又は取扱場所の位置、構造及び設備の概要 |  |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 |  |
| 廃止年月日 | 年　　　　月　　　　日 |
| 廃止理由 |  |
| ※　　受　　　付　　　欄 | ※　　経　　　過　　　欄 |
|  |  |

備考　１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

様式第１７号（第１４条関係）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 少量危険物　貯蔵指定可燃物　取扱い | 廃　止　届　出　書 |
| 令和○○年○○月○○日　衣浦東部広域連合消防長 |
|  | 届出者 |  |
| 　住所 | ○○市○○町〇丁目○○番地 |
| 　氏名 | 株式会社衣浦東部　○○工場○○工場長　衣東　次郎 |
| 　電話 | ○○○○―○○―○○○○ |
| 貯蔵又は取扱いの場所 | 所在地 | ○○市○○町〇丁目○○番地 |
| 名称 | 株式会社衣浦東部　○○工場 |
| 類、品名及び最大数量 | 類 | 品　名 | 最大貯蔵量 | 一日最大取扱数量 |
| 第４類 | 第３石油類 | １，４００ℓ | ５０ℓ／ｈ |
| 貯蔵又は取扱方法の概要 | 地下タンクから１階ボイラー室のサービスタンクに供給し、暖房用ボイラーで消費する。 |
| 貯蔵又は取扱場所の位置、構造及び設備の概要 | 建物１階のボイラー室にサービスタンク（容量1,400ℓ）を設置する。 |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 | ＡＢＣ粉末消火器１０型１本 |
| 廃止年月日 | 令和○○年○○月○○日 |
| 廃止理由 | 燃料供給を液化石油ガスに変更したため |
| ※　　受　　　付　　　欄 | ※　　経　　　過　　　欄 |
|  |  |

備考　１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。